## WEIDMULLER
GrupoUno | Codigo | Tipo | Familia | Descripcion | U Medida | Existencia | Precio Unitario | Precio Total
WEIDMULLER | 0169900000_WM STB 14/D6/4/M3 SAK10 | Conectores Industriales | Conectividad | Conector hembra de prueba | Und. | 10 | 745.8509 | 7458.509
WEIDMULLER | 0193260000_WM SAK 6N | Borna | Conectividad | Bornera de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2 | Und. | 38 | 4277.8189 | 162557.1173
WEIDMULLER | 0267200000_WM STB 25 IH/GE | Conectores Industriales | Conectividad | Conector hembra de prueba | Und. | 43 | 6626.6208 | 284944.6945
WEIDMULLER | 0307400000_WM PTE. QVS 4 SAKT1/2 | Accesorios | Conectividad | Puente atornillado, beige, 41 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 12.00, Aislado: Sí, Anchura: 30 mm | Und. | 46 | 9997.1706 | 459869.8464
WEIDMULLER | 0309700000_WM VH 16/5/3.5 SAK10-35 | Accesorios | Conectividad | Manguito de conexión (borne), atornillado, Anchura: 5 mm, Altura: 5 mm, Profundidad: 16.1 mm, Número de polos: 1, Cu Zn | Und. | 1488 | 884.2996 | 1315837.8426
WEIDMULLER | 0318000000_WM VH 19/6/4.2 SAKT1 | Accesorios | Conectividad | Manguito de conexión (borne), atornillado, Anchura: 6 mm, Altura: 6 mm, Profundidad: 19 mm, Número de polos: 1, Cu Zn | Und. | 51 | 3741.3867 | 190810.72
WEIDMULLER | 0335300000_WM BS 25 IH/GR SAKT1 | Accesorios | Conectividad | Tornillo de sujeción (borne), 3.00 mm, Acero, Latón, Profundidad: 28.7 mm, Anchura: 5.5 mm, Altura: 5.5 mm | Und. | 65 | 1512.187 | 98292.1556
WEIDMULLER | 0335400000_WM BS 25 IH/BL SAKT1 | Accesorios | Conectividad | Tornillo de sujeción (borne), 3.00 mm, Acero, Latón, Profundidad: 28.7 mm, Anchura: 5.5 mm, Altura: 5.5 mm | Und. | 43 | 1778.2082 | 76462.9526
WEIDMULLER | 0335500000_WM BS 25 IH/RT SAKT1 | Accesorios | Conectividad | Tornillo de sujeción (borne), 3.00 mm, Acero, Latón, Profundidad: 28.7 mm, Anchura: 5.5 mm, Altura: 5.5 mm | Und. | 43 | 1778.2082 | 76462.9526
WEIDMULLER | 0335700000_WM BS 25 IH/GE SAKT1 | Accesorios | Conectividad | Tornillo de sujeción (borne), 3.00 mm, Acero, Latón, Profundidad: 28.7 mm, Anchura: 5.5 mm, Altura: 5.5 mm | Und. | 13 | 1778.2082 | 23116.7066
WEIDMULLER | 0343300000_WM STB 25 IH/RT | Conectores Industriales | Conectividad | Conector hembra (borne), Profundidad de conector: 13 mm, Profundidad: 30.5 mm | Und. | 2 | 2810.5655 | 5621.131
WEIDMULLER | 0360100000_WM TBF 19/15/14 7035 | Accesorios | Conectividad | TBF (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 186 mm, Anchura: 151 mm, Profundidad: 140 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, Gris claro | Und. | 1 | 255946.7144 | 255946.7144
WEIDMULLER | 0368100000_WM Cross connector Q 10 SAKD2.5N | Puentes | Conectividad | Puente (borne), atornillado, gris, 24 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 5.00, Aislado: No, Anchura: 50.3 mm | Und. | 9 | 4667.988 | 42011.892
WEIDMULLER | 0388600000_WM STB 35 IH/GR | Conectores Industriales | Conectividad | Conector hembra (borne), Profundidad de conector: 8 mm, Profundidad: 37.5 mm | Und. | 7 | 4507.4694 | 31552.2858
WEIDMULLER | 0389000000_WM STB 35 IH/GE | Conectores Industriales | Conectividad | Conector hembra (borne), Profundidad de conector: 8 mm, Profundidad: 37.5 mm | Und. | 101 | 7856.0491 | 793460.9545
WEIDMULLER | 0430300000_WM G 20/0.10A/F | Accesorios | Conectividad | Fusible de baja intensidad, rápido, 0.1 A, G-Si. 5 x 20 | Und. | 5 | 4344.831 | 21724.1551
WEIDMULLER | 0443660000_WM SAK 4/35 | Borna | Conectividad | Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2 . Producto alternativo 1020100000 | Und. | 60 | 3100.8393 | 186050.358
WEIDMULLER | 0531760000_WM SSP 3 SAKT1 | Borna | Conectividad | Sistema de bloqueo de la conexión (borne), naranja | Und. | 95 | 1234.0017 | 117230.1662
WEIDMULLER | 0546000000_WM ISPF QB58 SW | Accesorios | Conectividad | Perfil de aislamiento, PVC, negro | Und. | 19 | 5435.8858 | 103281.831
WEIDMULLER | 0624720000_WM BK 2 CRN | Accesorios | Conectividad | Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG | Und. | 50 | 4564.3616 | 228218.0803
WEIDMULLER | 0624920000_WM BK 3 CRN | Accesorios | Conectividad | Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG | Und. | 50 | 6427.2523 | 321362.615
WEIDMULLER | 0625120000_WM BK 4 CRN | Accesorios | Conectividad | Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG | Und. | 50 | 8130.1691 | 406508.4548
WEIDMULLER | 0661060000_WM Earth terminal clamp EK 2.5/35 | Borna | Conectividad | Borne de tierra, Conexión brida-tornillo, amarillo, verde, 2.5 mm², 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-2, PA 66 Alterno 1010000000 | Und. | 33 | 2158.2165 | 71221.1445
WEIDMULLER | 1010500000_WM WPE 35 | Borna | Conectividad | Borne de tierra, Conexión brida-tornillo, Verde/amarillo, 35 mm², 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid | Und. | 4 | 14797.0186 | 59188.0743
WEIDMULLER | 1012170000_WM IE-PS-V14M-RJ45-FH-P | Conectores Industriales | Conectividad | Conector macho RJ45 - IDC sin herramientas, Variante 14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801) | Und. | 10 | 113526.1682 | 1135261.6825
WEIDMULLER | 1012320000_WM IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A | Accesorios | Conectividad | Brida RJ45, IP67, Brida de metal V14, Módulo IDC RJ45, Brida normativa con adaptador RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Und. | 12 | 82162.6733 | 985952.08
WEIDMULLER | 1016900000_WM WTL 6/1/STB | Borna | Conectividad | Borne seccionable del transformador de medición, Conexión brida-tornillo, 41, 2 | Und. | 9 | 8985.8088 | 80872.2793
WEIDMULLER | 1018790000_WM IE-FCM-RJ45-C | Conectores Industriales | Conectividad | Conector de acoplamiento RJ 45 | Und. | 7 | 50864.9103 | 356054.3723
WEIDMULLER | 1018800000_WM WTL 6/3 | Borna | Conectividad | Borne seccionable del transformador de medición, Conexión brida-tornillo, 41, 2 | Und. | 40 | 7018.0877 | 280723.51
WEIDMULLER | 1018840000_WM IE-FCM-USB-A | Conectores Industriales | Conectividad | Conectores indiustriales FrontCom Micro acoplamiento USB, USB 2.0, Tipo A | Und. | 10 | 58642.7816 | 586427.816
WEIDMULLER | 1020180000_WM WDU 4 BL | Borna | Conectividad | Bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2 | Und. | 41 | 2723.3702 | 111658.1763
WEIDMULLER | 1020280000_WM WDU 6 BL | Borna | Conectividad | Bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2 | Und. | 45 | 2342.3256 | 105404.653
WEIDMULLER | 1020480000_WM WDU 16 BL | Borna | Conectividad | Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 16 mm², 76 A, 1000 V, Número de conexiones: 2 | Und. | 5 | 6838.0476 | 34190.2378
WEIDMULLER | 1021470000_WM SAIS-3/7 | Conectores Industriales | Conectividad | Conector acoplable en campo, M12 Macho 3 polos | Und. | 3 | 37427.7632 | 112283.2896
WEIDMULLER | 1021490000_WM SAIB-3/7 | Conectores Industriales | Conectividad | Conector acoplable en campo, M12 hembra 3 polos 9457240000 | Und. | 3 | 38866.1861 | 116598.5582
WEIDMULLER | 1024100000_WM WDU 2.5/TC TYP K | Borna | Conectividad | Borne para termopares, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 55 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid | Und. | 10 | 9566.6126 | 95666.1264
WEIDMULLER | 1024300000_WM WDU 2.5/TC TYP J | Borna | Conectividad | Borne para termopares, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 55 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid | Und. | 1 | 12042.0471 | 12042.0471
WEIDMULLER | 1041100000_WM WDK 2.5 ZQV | Borna | Conectividad | Borne , Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0 | Und. | 57 | 7272.9461 | 414557.9302
WEIDMULLER | 1041600000_WM WDK 2.5N | Borna | Conectividad | Borne de 2 pisos, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 800 V, 800 V, Número de conexiones: 4, TS 35, V-0, Wemid | Und. | 265 | 3620.563 | 959449.1965
WEIDMULLER | 1050020000_WM WAP 2.5-10 GE | Borna | Conectividad | Tapa final para bornes, amarillo, Altura: 56 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: No | Und. | 59 | 2057.7158 | 121405.2351
WEIDMULLER | 1050080000_WM WAP 2.5-10 BL | Borna | Conectividad | Tapa final para bornes, azul, Altura: 56 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: No | Und. | 51 | 1261.0723 | 64314.6887
WEIDMULLER | 1052060000_WM WQV 4/10 | Puentes | Conectividad | Puente atornillado, amarillo, 41 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm | Und. | 17 | 11851.4622 | 201474.858
WEIDMULLER | 1052260000_WM WQV 6/10 | Puentes | Conectividad | Puente atornillado, amarillo, 57 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 8.00, Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm | Und. | 17 | 17588.7161 | 299008.173
WEIDMULLER | 1052560000_WM WQV 10/2 | Puentes | Conectividad | Puente atornillado, amarillo, 76 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 9.90, Aislado: Sí, Anchura: 7.55 mm | Und. | 52 | 2276.918 | 118399.7375
WEIDMULLER | 1053660000_WM WQV 2.5/2 | Puentes | Conectividad | Puente (borne), atornillado, amarillo, 32 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7 mm | Und. | 30 | 1062.7035 | 31881.105
WEIDMULLER | 1053860000_WM WQV 2.5/4 | Puentes | Conectividad | Puente Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 32 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7 mm | Und. | 146 | 3301.9459 | 482084.0983
WEIDMULLER | 1054460000_WM WQV 2.5/10 | Puentes | Conectividad | Puente. Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo, 32 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7 mm | Und. | 145 | 7547.0604 | 1094323.7558
WEIDMULLER | 1059790000_WM THM GEW 15/6 GE | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | THM, Señalizadores de dispositivos, 6 x 15 mm, amarillo | Und. | 9735 | 139.2316 | 1355419.553
WEIDMULLER | 1062660000_WM WQV 6/5 | Puentes | Conectividad | Puente atornillado, amarillo, 57 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 8.00, Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm | Und. | 36 | 6347.291 | 228502.4778
WEIDMULLER | 1063730000_WM VSSC4 CL 24VAC/DC 0.5A | DPS | Electronica | DPS para señales analogas. Borne de protección de sobretensión para bucles de corriente de hasta 0,5 A en circuitos de 12 V, 24 V, 48 V y 60 V | Und. | 4 | 177101.4391 | 708405.7564
WEIDMULLER | 1064980000_WM VSSC6 RS485 | DPS | Electronica | Protector de sobretensión, IMC, UP(L/N-PE) ≤ 100 V | Und. | 9 | 223866.6777 | 2014800.0995
WEIDMULLER | 1068300000_WM WAP WTL6/1 | Borna | Conectividad | Tapa final (borna de paso ), Beige oscuro, Altura: 65 mm, Anchura: 1.5 mm | Und. | 414 | 1513.0945 | 626421.1169
WEIDMULLER | 1084000000_WM WAP WDK2.5/4 N | Borna | Conectividad | Tapa final para bornes, Beige oscuro, Altura: 60 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: No | Und. | 50 | 2985.4579 | 149272.8967
WEIDMULLER | 1085260000_WM IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P | Conectores Industriales | Conectividad | Conector Brida RJ45, IP67, Variante 14, metal, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801) | Und. | 8 | 56826.2809 | 454610.2472
WEIDMULLER | 1112910000_WM WAD 5 MC NE WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores de conjunto, Tapa, 33.3 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, blanco | Und. | 38 | 492.844 | 18728.072
WEIDMULLER | 1122810000_WM TRS 120VUC 1CO | Rele | Electronica | Módulo de rele, Número de contactos: 1, 120 V Intensidad permanente: 6 A, | Und. | 88 | 43453.7157 | 3823926.9817
WEIDMULLER | 1122820000_WM TRS 230VUC 1CO | Rele | Electronica | Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V UC ± 10%, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo | Und. | 10 | 39341.547 | 393415.4699
WEIDMULLER | 1122830000_WM TRS 120VAC RC 1CO | Rele | Electronica | Módulo de rele 1, Contacto Tensión de mando nominal: 120 V AC 6 A, brida-tornillo | Und. | 25 | 67303.5229 | 1682588.0724
WEIDMULLER | 1123530000_WM TRS 120VUC 2CO | Rele | Electronica | Módulo de rele, Número de contactos: 2 Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, | Und. | 46 | 34525.4509 | 1588170.7431
WEIDMULLER | 1123540000_WM TRS 230VUC 2CO | Rele | Electronica | Modulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V UC ±5 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No | Und. | 1 | 46046.4221 | 46046.4221
WEIDMULLER | 1162920000_WM WMF 2.5 FU SW | Borna | Conectividad | Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35 | Und. | 44 | 9693.6817 | 426521.993
WEIDMULLER | 1170140000_WM SAI-M23-KSC-0.08/0.56 | Conectores Industriales | Conectividad | Conectores para sensores y actuadores, Contacto crimpado. Macho | Und. | 24 | 1798.9784 | 43175.4805
WEIDMULLER | 1170400000_WM SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5 | Conectores Industriales | Conectividad | Conectores para sensores y actuadores, Contacto crimpado - macho | Und. | 14 | 4057.4497 | 56804.2954
WEIDMULLER | 1174650000_WM RIM 5 6/230VDC | Fuentes | Electronica | Diodo antiparalelo, Tensión de mando nominal: 6…230 V DC, Conexión enchufable | Und. | 40 | 6797.8088 | 271912.3512
WEIDMULLER | 1175980000_WM ACT20M-CI-CO-S | Convertidores | Electronica | Convertidor de señal. Amplificador de aislamiento analógico, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0(4)-20 mA | Und. | 4 | 301298.85 | 1205195.4
WEIDMULLER | 1176030000_WM ACT20M-UI-AO-S | Convertidores | Electronica | Convertidores de señales Atex de temperatura, Amplificador de aislamiento analógico, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : I / U | Und. | 2 | 493055.715 | 986111.43
WEIDMULLER | 1193680000_WM ZQV 1.5N/R6.4/10 GE | Puentes | Conectividad | Puentes 300V, 6,4 mm paso 10 polos. Producto descontinuado y reemplazo 2556360000 | Und. | 34 | 6665.283 | 226619.6231
WEIDMULLER | 1193690000_WM ZQV 1.5N/R6.4/19 GE | Puentes | Conectividad | Puentes 51 polos, 6,4 mm proximo a suspenderse. Producto alternativo 2556370000. Descontinuado | Und. | 23 | 11077.0167 | 254771.385
WEIDMULLER | 1202490000_WM CP E SNT 75W 24V 3.2A | Fuentes | Electronica | Fuente 24 V 3,2 A | Und. | 3 | 98238.2609 | 294714.7826
WEIDMULLER | 1219760000_WM DRW270110LT | Rele | Electronica | Rele, 2 contactos: 2, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 16 A retirado. Lo reemplaza la referencia 2765620000 | Und. | 42 | 41428.0402 | 1739977.6869
WEIDMULLER | 1220150000_WM DRH276024LT | Rele | Electronica | Rele, 2, Contactos24 V DC, Intensidad permanente: 16 A | Und. | 73 | 46592.1056 | 3401223.7065
WEIDMULLER | 1220250000_WM SPW ECO 3CO | Accesorios | Conectividad | Base portarrelés, 3 contactos 16 A, Conexión brida-tornillo | Und. | 108 | 15704.1351 | 1696046.5904
WEIDMULLER | 1220260000_WM DRW/DRH CLIP M | Rele | Electronica | Clip de retención | Und. | 13 | 1958.4695 | 25460.103
WEIDMULLER | 1240890000_WM IE-SW-BL05-4TX-1SC | Familia Switches | Automatización y software | Switch no administrable 5 puertos | Und. | 4 | 887291.8812 | 3549167.5246
WEIDMULLER | 1241400000_WM IE-MC-VL-1TX-1SC | Familia Switches | Automatización y software | Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * SC Multimodo | Und. | 2 | 1355328.5329 | 2710657.0657
WEIDMULLER | 1248150000_WM CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/250 | Convertidores | Electronica | Perfil de conector de bus longitud: 0 mm, Anchura: 250 mm | Und. | 7 | 52272.3909 | 365906.7362
WEIDMULLER | 1275100000_WM TOS 24VDC/24VDC 4A | Rele | Electronica | Borna rele de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...33 V DC, Intensidad permanente: 4 A, Conexión brida-tornillo | Und. | 9 | 33940.0032 | 305460.0286
WEIDMULLER | 1291990000_WM SAISW-5/11-7/8 | Conectores Industriales | Conectividad | Conector acoplable en campo, 7/8" Macho | Und. | 6 | 81929.9489 | 491579.6936
WEIDMULLER | 1292030000_WM SAIBW-5/-11-7/8 | Conectores Industriales | Conectividad | Conector acoplable en campo, 7/8" Hembra 5 polos | Und. | 2 | 83881.0418 | 167762.0836
WEIDMULLER | 1303890000_WM SCS 24VDC P1SIL3DS | Rele | Electronica | Rele de seguridad,24 V DC ± 20%, 35 mA , Corriente de conmutación máx., fusible externo : 5 A (véase deriva térmica 3, EN 61508:2010 | Und. | 15 | 199218.8839 | 2988283.2583
WEIDMULLER | 1312000000_WM RSM-16DI 24VDC S | Modulo I/O | Automatización y software | Solución precableada para migración de PLC Interfaz, RSM, Optoacoplador, LED | Und. | 13 | 814725.4479 | 10591430.8226
WEIDMULLER | 1315170000_WM UR20-4DI-P | Modulo I/O | Automatización y software | Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Entrada, 4 canales | Und. | 1 | 144658.4182 | 144658.4182
WEIDMULLER | 1315220000_WM UR20-4DO-P | Modulo I/O | Automatización y software | Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 4 canales | Und. | 1 | 162388.9247 | 162388.9247
WEIDMULLER | 1315240000_WM UR20-8DO-P | Modulo I/O | Automatización y software | Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 8 canales PNP | Und. | 19 | 217087.0396 | 4124653.7519
WEIDMULLER | 1315250000_WM UR20-16DO-P | Modulo I/O | Automatización y software | Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 16 canales PNP | Und. | 8 | 366274.4985 | 2930195.9879
WEIDMULLER | 1315430000_WM UR20-8DO-N | Modulo I/O | Automatización y software | Módulo de E/S remoto, IP20, Señales digitales, Salida, 8 canales | Und. | 2 | 214005.5481 | 428011.0962
WEIDMULLER | 1315620000_WM UR20-4AI-UI-16 | Modulo I/O | Automatización y software | Módulo de E/S remoto, IP20, 4 canales, Señales analógicas, Entrada, Intensidad/Tensión, 16 bits | Und. | 15 | 899088.5542 | 13486328.3127
WEIDMULLER | 1315680000_WM UR20-4AO-UI-16 | Modulo I/O | Automatización y software | Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 4 canales, Intensidad/Tensión | Und. | 7 | 791202.511 | 5538417.5769
WEIDMULLER | 1315700000_WM UR20-4AI-RTD-DIAG | Modulo I/O | Automatización y software | Modulo de 4 canales de entradas analogas para RTD (Termocuplas) - U-REMOTE | Und. | 5 | 874729.743 | 4373648.7152
WEIDMULLER | 1334910000_WM UR20-FBC-EC | Cabecera | Automatización y software | Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherCAT | Und. | 4 | 840432.8518 | 3361731.4072
WEIDMULLER | 1334920000_WM UR20-FBC-EIP | Cabecera | Automatización y software | Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP | Und. | 5 | 1296211.759 | 6481058.7952
WEIDMULLER | 1348590000_WM VDATA CAT6 | DPS | Electronica | DPS Protectores de sobretensión, Cat.6, PoE, 802.3 bt en Tipo 1, 802.3 bt en Tipo 2, 802.3 bt en Tipo 3, 802.3 bt at Type 4 | Und. | 6 | 385200.7935 | 2311204.7612
WEIDMULLER | 1349790030_WM PAC-UNIV-HE20-F-3M | Conectores Industriales | Conectividad | CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 20P | Und. | 1 | 164433.9173 | 164433.9173
WEIDMULLER | 1351650000_WM VPU III R 230V/6KV AC | DPS | Electronica | DPS Descargador de sobretensión, Baja tensión, con contacto remoto, Monofásico | Und. | 6 | 128031.0065 | 768186.039
WEIDMULLER | 1352570000_WM VPU II 0 280V/40KA | DPS | Electronica | Cartucho DPS Descargador de repuesto de tipo II | Und. | 3 | 102379.325 | 307137.975
WEIDMULLER | 1370050010_WM CP DC UPS 24V 20A/10A | Fuentes | Electronica | Modulo UPS 24 VDC a 10A o 20A | Und. | 6 | 1098320.0896 | 6589920.5373
WEIDMULLER | 1394390000_WM UR20-4AI-UI-12 | Modulo I/O | Automatización y software | Módulo de E/S remoto, IP20, 4 canales, Señales analógicas, Entrada, Intensidad/Tensión, 12 bit | Und. | 1 | 508826.298 | 508826.298
WEIDMULLER | 1418000000_WM RSV1,6 B24 GR | Conectores Industriales | Conectividad | Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 24, 180°, Conexión crimpada, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja | Und. | 10 | 12460.5156 | 124605.1557
WEIDMULLER | 1418100000_WM RSV1,6 S24 GR | Conectores Industriales | Conectividad | Conector para placa c.i., clavija macho, 5.00 mm, Número de polos: 24, 180°, Conexión crimpada, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja | Und. | 10 | 12738.0009 | 127380.0093
WEIDMULLER | 1423240000_WM HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores para cables y conductores, 2.4 - 4.8 mm, amarillo | Und. | 3 | 127606.4496 | 382819.3489
WEIDMULLER | 1423250000_WM HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores para cables y conductores, 3.2 - 6.4 mm, amarillo | Und. | 4 | 171900.5443 | 687602.1772
WEIDMULLER | 1423350000_WM HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores para cables y conductores, 2.4 - 4.8 mm, blanco | Und. | 8 | 153657.5189 | 1229260.1512
WEIDMULLER | 1423360000_WM HSS-HF 3.2-6.4 EL W13M | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores para cables y conductores, 3.2 - 6.4 mm, blanco | Und. | 3 | 195296.3479 | 585889.0437
WEIDMULLER | 1444050000_WM PZ 6 ROTO L | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Herramienta ponchadora | Und. | 9 | 690668.8217 | 6216019.3951
WEIDMULLER | 1445070000_WM PZ 10 HEX | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Ponchadora hexagonal para terminales tubulares | Und. | 5 | 726000.876 | 3630004.3799
WEIDMULLER | 1450550000_WM IE-FC-SP-PWB/2ST | Pasa cables | Conectividad | Placa conectora, con apantallado | Und. | 1 | 37378.45 | 37378.45
WEIDMULLER | 1460040000_WM VG M16 EXE MS | Pasa cables | Conectividad | Prensaestopas de latón Ex , recto, M 16, 16 mm | Und. | 44 | 37037.9768 | 1629670.9805
WEIDMULLER | 1467770000_WM SAIE-M12B-4S-TL-HW-PG9 Conector de instalación, M12, PG 9, Número de polos: 4 | Conectores Industriales | Conectividad | Conector de instalación, M12, Rosca de montaje: , Número de polos: 4, Longitud de cable/conductor: | Und. | 8 | 37854.8154 | 302838.5235
WEIDMULLER | 1467790000_WM SAIE-M12B-8S-TL-HW-PG9 | Conectores Industriales | Conectividad | Conector de instalación, M12 Hembra , Rosca de montaje: , Número de polos: 8, Longitud de cable/conductor | Und. | 18 | 54806.9556 | 986525.2009
WEIDMULLER | 1468860000_WM SAI-M12-KSC-0.34/0.5 | Terminales | Conectividad | Terminal de contacto para M12 | Und. | 148 | 3743.3263 | 554012.2863
WEIDMULLER | 1469510000_WM PRO ECO 480W 24V 20A | Fuentes | Electronica | Fuente de alimentación linea economica salida 24VDC 20A | Und. | 4 | 817457.7906 | 3269831.1625
WEIDMULLER | 1478140000_WM PRO MAX 480W 24V 20A | Fuentes | Electronica | Fuente de alimentación 24 V 20 A | Und. | 1 | 1049986.9826 | 1049986.9826
WEIDMULLER | 1480180000_WM CROSS-KEY-QUADRO | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Llave universal tableros | Und. | 8 | 113796.6793 | 910373.4345
WEIDMULLER | 1481970000_WM ACT20P-PRO DCDC II-S | Convertidores | Electronica | Amplificador de aislamiento analógico, Fuente de alimentación 24…230 V AC/DC | Und. | 1 | 1692115.75 | 1692115.75
WEIDMULLER | 1491850000_WM FSKI/1,5-2,5/488 | Terminales | Conectividad | Terminales planos,Conector de cables aislado,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,azul | Und. | 484 | 216.0501 | 104568.24
WEIDMULLER | 1491920000_WM VFSKHV/1,5-2,5/485 | Terminales | Conectividad | Terminales planos,Conector de cables aislado,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,azul | Und. | 482 | 239.2554 | 115321.0857
WEIDMULLER | 1492010000_WM VRSHVI/4,0-6,0 | Terminales | Conectividad | Terminales planos,Conector de cables aislado,6 mm²,4 mm² - 6 mm² | Und. | 70 | 513.1214 | 35918.4978
WEIDMULLER | 1492060000_WM VRSTI/4,0-6,0 | Terminales | Conectividad | Terminales planos,Conector de cables aislado,6 mm²,4 mm² - 6 mm² | Und. | 70 | 417.3628 | 29215.3979
WEIDMULLER | 1496920000_WM KRN-M6/-10 | Terminales | Conectividad | Terminal plano,10 mm² | Und. | 800 | 460.1636 | 368130.8847
WEIDMULLER | 1504380000_WM IE-SW-BL05T-1GS-4GTPOE | Familia Switches | Automatización y software | Switch de red, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000Base | Und. | 1 | 1921940.7162 | 1921940.7162
WEIDMULLER | 1510470000_WM ACT20P-CMT-10-AO-RC-S | Convertidores | Electronica | Convertidor. Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…5/10 A, Salida analógica, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall | Und. | 1 | 580250.6112 | 580250.6112
WEIDMULLER | 1513170000_WM HSS-HF 2.4-4.8 EL Y30M | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores para cables y conductores, 2.4 - 4.8 mm, amarillo | Und. | 11 | 353264.7822 | 3885912.6046
WEIDMULLER | 1513180000_WM HSS-HF 3.2-6.4 EL Y30M | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Rollo de termoencogible - Impresora THM MULTIMARK | Und. | 15 | 430569.6645 | 6458544.9668
WEIDMULLER | 1513250000_WM HSS-HF 1.6-3.2 EL W30M | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Rollo de termoencogible - Impresora THM MULTIMARK | Und. | 8 | 315006.9355 | 2520055.4839
WEIDMULLER | 1513270000_WM HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Rollo de termoencogible - Impresora THM MULTIMARK | Und. | 16 | 350343.3852 | 5605494.1627
WEIDMULLER | 1513280000_WM HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Rollo de termoencogible - Impresora THM MULTIMARK | Und. | 9 | 459492.382 | 4135431.4381
WEIDMULLER | 1521510000_WM AEP 3C 2.5 | Borna | Conectividad | Serie A, Tapa final para borna | Und. | 44 | 1627.5851 | 71613.7434
WEIDMULLER | 1521670000_WM A3C 2.5 PE | Borna | Conectividad | Borna de tierra, PUSH IN, 2.5 mm², Verde/amarillo | Und. | 130 | 8520.7025 | 1107691.3268
WEIDMULLER | 1521690000_WM A4C 2.5 | Borna | Conectividad | Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro | Und. | 59 | 4084.1331 | 240963.8534
WEIDMULLER | 1521840000_WM A3C 2.5 YL | Borna | Conectividad | Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, amarillo | Und. | 664 | 2630.4926 | 1746647.1196
WEIDMULLER | 1527640000_WM ZQV 2.5N/7 | Puentes | Conectividad | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 33.4 mm | Und. | 9 | 6277.712 | 56499.4084
WEIDMULLER | 1527720000_WM ZQV 2.5N/20 | Puentes | Conectividad | Puente 20 polos paso 2,5 mm Naranja | Und. | 60 | 14505.7672 | 870346.0293
WEIDMULLER | 1527730000_WM ZQV 2.5N/50 | Puentes | Conectividad | Puente. Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 255 mm | Und. | 27 | 43129.0784 | 1164485.1168
WEIDMULLER | 1527880000_WM ZQV 2.5N/10 BL | Puentes | Conectividad | Puente Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 48.7 mm | Und. | 10 | 11094.688 | 110946.8799
WEIDMULLER | 1527930000_WM ZQV 4N/2 | Puentes | Conectividad | Puente insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 9.9 mm | Und. | 39 | 675.8377 | 26357.6722
WEIDMULLER | 1527940000_WM ZQV 4N/3 | Puentes | Conectividad | Puente insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 16 mm | Und. | 59 | 2237.7699 | 132028.4235
WEIDMULLER | 1528030000_WM ZQV 4N/8 | Puentes | Conectividad | Puente insertado, naranja, 32 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 46.5 mm | Und. | 31 | 5959.3958 | 184741.2711
WEIDMULLER | 1528130000_WM ZQV 4N/50 | Puentes | Conectividad | Puentes Naranja 32 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 303.7 mm | Und. | 5 | 51591.8623 | 257959.3117
WEIDMULLER | 1530690000_WM BUGH WM4 C BT | Conectores Industriales | Conectividad | Conector fotovoltaico hembra | Und. | 705 | 1262.091 | 889774.1511
WEIDMULLER | 1530700000_WM SFGH WM4 C BT | Convertidores | Electronica | Conector fotovoltaico macho | Und. | 404 | 1248.9703 | 504584.0182
WEIDMULLER | 1547690000_WM AEP 2T 2.5 | Borna | Conectividad | Tapa final | Und. | 29 | 986.6668 | 28613.336
WEIDMULLER | 1550550000_WM UR20-FBC-EIP-V2 | Cabecera | Automatización y software | Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP | Und. | 12 | 1327714.4248 | 15932573.0974
WEIDMULLER | 1552640000_WM AEP 4C 1.5 | Borna | Conectividad | Tapa para bornes | Und. | 44 | 1013.9634 | 44614.3891
WEIDMULLER | 1552690000_WM A4C 1.5 | Borna | Conectividad | Borne de paso, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige oscuro | Und. | 33 | 2410.8684 | 79558.6573
WEIDMULLER | 1561910000_WM WPD 100 2X25/6X10 GY | Borna | Conectividad | Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 25 mm², 101 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1 | Und. | 1 | 46624.4393 | 46624.4393
WEIDMULLER | 1569080000_WM VG 11-MS68 Prensaestopas, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado | Borna | Conectividad | Borne de tierra, Conexión brida-tornillo, amarillo, verde, 2.5 mm², 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-2, PA 66 Alternativa 1010000000 | Und. | 10 | 10520.9341 | 105209.3414
WEIDMULLER | 1601750000_WM HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG | Conectores Industriales | Conectividad | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 1, torneado, aleación de cobre. 3,2 mm | Und. | 388 | 2088.6202 | 810384.6446
WEIDMULLER | 1601760000_WM HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG | Conectores Industriales | Conectividad | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 1, torneado, aleación de cobre. Longitud 8 mm | Und. | 28 | 1751.8452 | 49051.6664
WEIDMULLER | 1604200000_WM SSP WTL6/2 | Accesorios | Conectividad | Sistema de bloqueo de la conexión (borne), naranja | Und. | 70 | 777.846 | 54449.2179
WEIDMULLER | 1604270000_WM WKS 1/2 | Puentes | Conectividad | Puente (borne), atornillado, naranja, 41 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 14.10, Aislado: Sí, Anchura: 6.1 mm | Und. | 17 | 3494.9135 | 59413.5292
WEIDMULLER | 1607720000_WM ESO 7 DIN A4 WS | Conectores Industriales | Conectividad | Señalizadores conectores, 30 x 6.3 mm, blanco | Und. | 10 | 4133.721 | 41337.21
WEIDMULLER | 1609801044_WM DEK 5/5 MC NE WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanco | Und. | 150 | 116.8515 | 17527.725
WEIDMULLER | 1610700000_WM WKM 18/43 | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores para cables y conductores, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Señalizadores para conductores y cables, transparente | Und. | 60 | 2529.6198 | 151777.1905
WEIDMULLER | 1615270000_WM MAK 2.5 | Borna | Conectividad | Borne para conexión de motores (Multinivel), Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 7, Número de pisos 4, TS 35, V-2, PA 66. retirado codigo alterno 7917030000 | Und. | 90 | 12971.8667 | 1167467.9986
WEIDMULLER | 1631920000_WM Labelling f. terminal block - ESO 5 S DIN A4-BOGEN | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 40 x 7 mm, blanco | Und. | 8 | 1655.0225 | 13240.18
WEIDMULLER | 1631930000_WM SCHT 5 S | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Terminal marker, 44.5 x 9.5 mm, Paso en mm (P): 5.00 | Und. | 6 | 4843.0971 | 29058.5828
WEIDMULLER | 1631940000_WM STR 5 S F.SCHT 5 S | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizador de bornes, Capuchón protector, 40 x 7 mm, transparente | Und. | 189 | 680.8703 | 128684.4931
WEIDMULLER | 1651550000_WM HDC-C-HD-SM1.5AG | Conectores Industriales | Conectividad | Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 1.5, torneado, aleación de cobre | Und. | 628 | 2057.5506 | 1292141.7647
WEIDMULLER | 1651600000_WM HDC-C-HD-BM1.5AG | Terminales | Conectividad | Terminales. Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 1.5, torneado, aleación de cobre | Und. | 370 | 2140.4687 | 791973.4299
WEIDMULLER | 1651660000_WM HDC-C-HD-SM2.5AU | Conectores Industriales | Conectividad | Conectores industriales, Contacto crimpado, Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 2.5 mm | Und. | 778 | 3208.9036 | 2496526.9672
WEIDMULLER | 1670360000_WM QVSK 2 SAKT | Puentes | Conectividad | Puente atornillado, beige, 57 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 12.00, Aislado: Sí, Anchura: 15.4 mm | Und. | 43 | 4103.2691 | 176440.57
WEIDMULLER | 1693890000_WM ZQV 2.5N/50 GE | Puentes | Conectividad | Puente 50 polos Serie W, Conexión transversal, 24 A, paso 5,1 mm se reemplazara por 1527730000. Descontinuado | Und. | 45 | 21089.6557 | 949034.5058
WEIDMULLER | 1697540000_WM ZQV 2.5/50 | Puentes | Conectividad | Puente, 24 A. Paso en mm (P): 5. 50 polos | Und. | 29 | 37643.8336 | 1091671.1752
WEIDMULLER | 1706110000_WM ZAP/TW7 | Borna | Conectividad | Tapa final, Separador | Und. | 10 | 1238.8603 | 12388.6029
WEIDMULLER | 1712510000_WM HDC-KIT-HE 10.110 | Conectores Industriales | Conectividad | RockStar® HDC - Kits-Conectores industriales, Kit, HE, Grupo: 4, Polos: 10, Conexión brida-tornillo, 500 V, 16 A, Fundición inyectada de aluminio, PG 16 | Und. | 1 | 267267.9392 | 267267.9392
WEIDMULLER | 1712530000_WM HDC-KIT-HE 24.130 | Conectores Industriales | Conectividad | RockStar® HDC - Kits-Conectores industriales, Kit, HE, Grupo: 8, Polos: 24, Conexión brida-tornillo, 500 V, 16 A, Fundición inyectada de aluminio, PG 21 | Und. | 1 | 276939.9454 | 276939.9454
WEIDMULLER | 1733640000_WM ZQV 6/32 GE | Puentes | Conectividad | Puente 32 polos paso 8,1 mm | Und. | 100 | 24227.6096 | 2422760.9645
WEIDMULLER | 1751751044_WM THM MT30X 25/12 WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores de dispositivos, 12 x 25 mm, blanco | Und. | 20001 | 92.8538 | 1857169.5718
WEIDMULLER | 1753490000_WM WKM 8/20 | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | WKM, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Señalizadores para conductores y cables, transparente | Und. | 300 | 2238.6058 | 671581.7344
WEIDMULLER | 1758270000_WM ZQV 4N/41 | Puentes | Conectividad | Puente 41 polos 6,1 mm (ref actual 2883810000) | Und. | 49 | 43361.0643 | 2124692.1494
WEIDMULLER | 1764220000_WM CLI T 1-20 | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Manguito x 5 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 2.5 - 5 mm | Und. | 1313 | 391.3833 | 513886.3207
WEIDMULLER | 1771360000_WM ZPE 6-2/3AN | Borna | Conectividad | Borna de tierra, Sección nominal: 6 mm², Conexión directa, con conexión adicional | Und. | 44 | 9742.455 | 428668.02
WEIDMULLER | 1772090000_WM ZPE 2.5-2 | Borna | Conectividad | Serie Z, Borna de tierra, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Verde/amarillo | Und. | 28 | 5780.1415 | 161843.962
WEIDMULLER | 1772220000_WM VG M20 - MS 68 | Pasa cables | Conectividad | Prensaestopas, recto, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado | Und. | 37 | 17865.2971 | 661015.9926
WEIDMULLER | 1772310000_WM VG M25 - K 68 | Pasa cables | Conectividad | VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6 | Und. | 22 | 5163.4376 | 113595.6273
WEIDMULLER | 1779110000_WM ZDU 2.5-2/D+ | Borna | Conectividad | Borne con componentes, Borne de paso, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro | Und. | 20 | 12096.9881 | 241939.7614
WEIDMULLER | 1784180000_WM DLD 2.5 DB | Borna | Conectividad | Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 3, TS 35 | Und. | 2 | 6616.6171 | 13233.2342
WEIDMULLER | 1784210000_WM AP DLD2.5 DB | Borna | Conectividad | Tapa final para bornes, Beige oscuro, Altura: 82.16 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: Sí | Und. | 25 | 2093.6969 | 52342.4237
WEIDMULLER | 1788830000_WM HDC 04A SLU 1M20G | Conectores Industriales | Conectividad | Carcasa básica, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20 | Und. | 2 | 25083.5806 | 50167.1613
WEIDMULLER | 1789790000_WM WF 10/2BZ | Borna | Conectividad | Bornes de tornillo, Borne de paso, Sección nominal: 120 mm², AWG 8 | Und. | 60 | 32500.8085 | 1950048.509
WEIDMULLER | 1802380000_WM HDC-KIT-HE 24.130 M | Conectores Industriales | Conectividad | Kits-Conectores industriales, Kit, HE, Grupo: 8, Polos: 24, Conexión brida-tornillo, 500 V, 16 A, Fundición inyectada de aluminio, M 32 | Und. | 7 | 394275.4133 | 2759927.8933
WEIDMULLER | 1802440000_WM HDC-KIT-HA 04.400 M | Conectores Industriales | Conectividad | RockStar® HDC - Kits-Conectores industriales, Kit, HA, Grupo: 1, Polos: 4, Conexión brida-tornillo, 400 V, 16 A, Fundición inyectada de aluminio, M 20 | Und. | 1 | 109676.1732 | 109676.1732
WEIDMULLER | 1802730000_WM HDC KIT HE 06.100 M | Conectores Industriales | Conectividad | RockStar® HDC - Kits-Conectores industriales, Kit, HE, Grupo: 3, Polos: 6, Conexión brida-tornillo, 500 V, 24 A, Fundición inyectada de aluminio, M 20 | Und. | 1 | 166684.8221 | 166684.8221
WEIDMULLER | 1803870000_WM SAIB-M8-3P | Conectores Industriales | Conectividad | Conector acoplable en campo, M8 hembra 3 polos | Und. | 3 | 42256.7654 | 126770.2962
WEIDMULLER | 1805880000_WM SNAPMARK I | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores de conjunto, Terminal marker, 23 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanco | Und. | 6 | 2563.7293 | 15382.3759
WEIDMULLER | 1807350000_WM SAIS-5/9 | Conectores Industriales | Conectividad | Conector acoplable en campo, M12 5 Polos Macho | Und. | 3 | 19125.8719 | 57377.6158
WEIDMULLER | 1825900000_WM CABTITE KEL 16/4 | Pasa cables | Conectividad | Pasamuros referencia descontinuada | Und. | 16 | 75308.65 | 1204938.4002
WEIDMULLER | 1825910000_WM CABTITE KEL 16/8 | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Regletas de entrada de cables, Cabtite (sistema de entrada de cables), plástico, negro, profundidad: 58 mm, ancho: 120 mm, profundidad: 17 mm, -40 °C - 140 °C. Codigo no aparece en listado de Weidmuller | Und. | 5 | 87900.4436 | 439502.2181
WEIDMULLER | 1825940000_WM CABTITE KEL 24/5 | Pasa cables | Conectividad | Pasamuros referencia descontinuada | Und. | 10 | 81202.765 | 812027.65
WEIDMULLER | 1826460000_WM CABTITE KT 3 | Pasa cables | Conectividad | Junta para cables ranurada (sistema de paso de cables). Producto descontinuado | Und. | 7 | 6228.4 | 43598.8
WEIDMULLER | 1826480000_WM CABTITE KT 5 | Accesorios | Conectividad | Junta Para Cables Plástico. Producto descontinuado | Und. | 4 | 6007.8091 | 24031.2364
WEIDMULLER | 1826500000_WM CABTITE KT 7 | Pasa cables | Conectividad | Junta para cables CABTITE KT 7. Plástico, Gris claro (pasacables ) producto descontinuado | Und. | 10 | 6228.4 | 62284
WEIDMULLER | 1826520000_WM CABTITE KT 9 | Pasa cables | Conectividad | Junta para cables ranurada (sistema de paso de cables), producto descontinuado | Und. | 6 | 6586.7588 | 39520.5527
WEIDMULLER | 1826540000_WM CABTITE KT 11 | Accesorios | Conectividad | Arandela aislante del marco, dividida 0.433" ~ 0.472" (11.00mm ~ 12.00mm) Gris. Producto descontinuado | Und. | 10 | 6228.4 | 62284
WEIDMULLER | 1826560000_WM CABTITE KT 13 | Pasa cables | Conectividad | Pasacable Cable grommet | Und. | 10 | 6228.4 | 62284
WEIDMULLER | 1826580000_WM CABTITE KT 15 | Accesorios | Conectividad | Arandela aislante del marco, dividida. Producto descontinuado, sustituto 2584550000 | Und. | 7 | 6622.0345 | 46354.2417
WEIDMULLER | 1826600000_WM CABTITE KTs 17 | Pasa cables | Conectividad | Pasamuros Cabtite Kts 17 Producto descontinuado | Und. | 6 | 5994.835 | 35969.01
WEIDMULLER | 1826630000_WM CABTITE KT 2/5 | Pasa cables | Conectividad | Pasacable Cable grommet | Und. | 6 | 8310.4253 | 49862.5516
WEIDMULLER | 1827770000_WM CABTITE KEL SNAP 16 | Pasa cables | Conectividad | Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables) referencia descontinuada | Und. | 8 | 33711.215 | 269689.72
WEIDMULLER | 1827780000_WM CABTITE KEL SNAP 24 | Pasa cables | Conectividad | Sistema de paso de cable, descontinuado | Und. | 7 | 33711.215 | 235978.505
WEIDMULLER | 1828130000_WM Cabtite (sistema de paso de cables) CABTITE KT 2/4 b | Pasa cables | Conectividad | Sistema pasacables, producto descontinuado | Und. | 6 | 10974.0828 | 65844.4967
WEIDMULLER | 1828160000_WM Cabtite (sistema de paso de cables) CABTITE KT 4/5 b | Pasa cables | Conectividad | Sistema de pasa cables . Producto descontinuado | Und. | 6 | 16407.2831 | 98443.6985
WEIDMULLER | 1836960000_WM SAIB-8/9 | Conectores Industriales | Conectividad | Conector acoplable en campo, M12 4 polos hembra | Und. | 8 | 67891.7303 | 543133.8424
WEIDMULLER | 1849760000_WM CABTITE KEL 24/7 | Pasa cables | Conectividad | Pasamuros referencia descontinuada | Und. | 10 | 75175.805 | 751758.0503
WEIDMULLER | 1855610000_WM WTR 2.5 | Borna | Conectividad | Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1 | Und. | 200 | 10474.2 | 2094840
WEIDMULLER | 1868440000_WM MF 10/8 MC NE WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | MultiFit, Terminal marker, 10 x 8 mm, Paso en mm (P): 8.00 Phoenix, Entrelec, blanco | Und. | 700 | 370.2978 | 259208.4785
WEIDMULLER | 1873210000_WM SAIB-VSC-4P/250/7-OB | Conectores Industriales | Conectividad | Conectores para válvulas (preparado in situ), Número de polos: 4, Tipo C industrial (9,4 mm), sin modo de conexión, 250 V, 0.25...0.75 mm² | Und. | 1 | 5719.7837 | 5719.7837
WEIDMULLER | 1880420000_WM WSI 4/2/LD 60-150V AC/DC | Borna | Conectividad | Borna portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 150 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32 | Und. | 51 | 21009.7441 | 1071496.9502
WEIDMULLER | 1880450000_WM WAP WSI4/2 | Borna | Conectividad | Tapa final para bornes, negro, Altura: 71.12 mm, Anchura: 2.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: No | Und. | 39 | 1664.0344 | 64897.3422
WEIDMULLER | 1906240000_WM ZQV 6N/20 | Puentes | Conectividad | Puente, para bornes, Número de polos: 20. retirado codigo alterno 2810820000. Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 41 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 8.00, Aislado: Sí, Anchura: 4.95 mm | Und. | 58 | 19130.8677 | 1109590.3292
WEIDMULLER | 1920710000_WM SAIB 5/9-VA | Conectores Industriales | Conectividad | Conector acoplable en campo, M12 5 polos | Und. | 1 | 185345.9309 | 185345.9309
WEIDMULLER | 1934820000_WM WTL 6/1 EN STB | Borna | Conectividad | Bornera seccionable 6 mm2 | Und. | 1419 | 8533.7832 | 12109438.2947
WEIDMULLER | 1936140000_WM WKS 2/2 | Accesorios | Conectividad | Accesorios, Corredera de conexión transversal, x 14.1 | Und. | 234 | 4576.0231 | 1070789.4055
WEIDMULLER | 1936160000_WM WKS 2/4 | Puentes | Conectividad | Puente 4 polos Corredera de conexión transversal, x 29.9 | Und. | 86 | 8723.83 | 750249.3802
WEIDMULLER | 1936240000_WM STB 21.6/45 GE | Accesorios | Conectividad | Conector hembra (borne), Profundidad de conector: 11.1 mm, Profundidad: 45 mm | Und. | 9 | 2420.75 | 21786.75
WEIDMULLER | 1936250000_WM STB 21.6/45 GN | Conectores Industriales | Conectividad | Conector hembra (borne), Profundidad de conector: 11.1 mm, Profundidad: 45 mm | Und. | 29 | 2420.75 | 70201.75
WEIDMULLER | 1936270000_WM STB 21.6/45 SW | Conectores Industriales | Conectividad | Conector hembra (borne), Profundidad de conector: 11.1 mm, Profundidad: 45 mm | Und. | 22 | 2420.75 | 53256.5
WEIDMULLER | 1936280000_WM STB 21.6/45 GR | Terminales | Conectividad | Terminal hembra (borne), Profundidad de conector: 11.1 mm, Profundidad: 45 mm | Und. | 348 | 2014.0569 | 700891.7872
WEIDMULLER | 1938790000_WM STB 21.6/45 DB | Conectores Industriales | Conectividad | Socket (terminal), Plug-in depth: 11.1 mm, Depth: 45 mm | Und. | 1235 | 2351.2117 | 2903746.4878
WEIDMULLER | 1957710000_WM WAP WTL6/1 EN | Borna | Conectividad | Tapa final para bornes, Beige oscuro, Altura: 65 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: | Und. | 228 | 1755.9403 | 400354.3811
WEIDMULLER | 1961970000_WM HSS-HF 1/8 1.8-2.8/25Y | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Rollo de termoencogible - Impresora THM MULTIMARK | Und. | 12550 | 805.6828 | 10111318.734
WEIDMULLER | 1961980000_WM HSS-HF 3/16 2.8-4.2/25Y | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores para cables y conductores, 2.8 - 4.2 mm, 25.4 x 8.4 mm, amarillo | Und. | 6400 | 528.4157 | 3381860.487
WEIDMULLER | 1961990000_WM HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores para cables y conductores, 4.2 - 5.8 mm, 25.4 x 11.3 mm, amarillo | Und. | 3800 | 621.5529 | 2361900.9256
WEIDMULLER | 1963600000_WM IE-PS-RJ45-FH-BK | Conectores Industriales | Conectividad | Conector macho IDC RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 núcleos, 4 núcleos, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET | Und. | 1 | 63085.09 | 63085.09
WEIDMULLER | 1985580000_WM ZQV 1.5N/10 | Puentes | Conectividad | Puente insertado, naranja, 17.5 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 33.5 mm | Und. | 17 | 10833.0012 | 184161.0209
WEIDMULLER | 1985680000_WM ZQV 1.5N/10 BL | Puentes | Conectividad | Puente insertado, azul, 17.5 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 33.5 mm | Und. | 3 | 9780.1485 | 29340.4454
WEIDMULLER | 1985800000_WM ZQV 1.5N/10 RD | Puentes | Conectividad | Puente insertado, rojo, 17.5 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 33.5 mm | Und. | 7 | 9416.8731 | 65918.1115
WEIDMULLER | 1988230000_WM AAP14 2.5 LI-LI | Borna | Conectividad | Bornes de distribución, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 24 A, Beige oscuro | Und. | 30 | 6912.4405 | 207373.2158
WEIDMULLER | 1988250000_WM AAP14 10 LO-LO | Borna | Conectividad | Borne de alimentación, PUSH IN, 10 mm², 500 V, 57 A, Beige oscuro Atex, 10 mm | Und. | 58 | 16589.5669 | 962194.8799
WEIDMULLER | 1988260000_WM AAP13 6 LO-LO | Borna | Conectividad | Borne de alimentación, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, Beige oscuro | Und. | 9 | 11353.0069 | 102177.0618
WEIDMULLER | 1988340000_WM AEP AP14 | Borna | Conectividad | Tapas para bornas | Und. | 58 | 1658.9185 | 96217.272
WEIDMULLER | 1990140000_WM AEP AP13 | Borna | Conectividad | Tapa final | Und. | 3 | 2330.2583 | 6990.775
WEIDMULLER | 1991810000_WM A2C 6 PE | Borna | Conectividad | Borne de tierra, PUSH IN, 6 mm², Verde/amarillo | Und. | 36 | 9437.9563 | 339766.4269
WEIDMULLER | 1992110000_WM A2C 6 | Borna | Conectividad | Borna de paso, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Beige oscuro | Und. | 482 | 4127.0741 | 1989249.7179
WEIDMULLER | 1993810000_WM HDC HQ 12 MC | Conectores Industriales | Conectividad | HDC - Conector, Macho, 400 V, 10 A, Número de polos: 12, Conexión crimpada, Grupo: 1 | Und. | 10 | 36069.2846 | 360692.8456
WEIDMULLER | 1993820000_WM HDC HQ 12 FC | Conectores Industriales | Conectividad | HDC - Conector, Hembra, 400 V, 10 A, Número de polos: 12, Conexión crimpada, Grupo: 1 | Und. | 7 | 48948.4052 | 342638.8361
WEIDMULLER | 1995820000_WM SAI-M23-KBC-0.75/2.50 | Terminales | Conectividad | Conectores para sensores y actuadores, Contacto crimpado | Und. | 46 | 6094.4009 | 280342.4427
WEIDMULLER | 1995860000_WM SAI-M23-KBC-0.08/0.56 | Conectores Industriales | Conectividad | Conectores hembra para sensores y actuadores para herramienta de crimpado | Und. | 43 | 1458.0705 | 62697.0333
WEIDMULLER | 2005080000_WM RIBBON MM 76/360 SW | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Cinta de color negro (Ribbon impresora) | Und. | 2 | 354676.7347 | 709353.4694
WEIDMULLER | 2005090000_WM RIBBON MM-TB 25/360 SW | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | RIBBON para impresora THM Multimark | Und. | 3 | 115332.589 | 345997.7671
WEIDMULLER | 2005140000_WM ESG 8/20 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores de dispositivos, 8 x 20 mm, blanco | Und. | 3640 | 518.1124 | 1885929.1873
WEIDMULLER | 2005260000_WM ELS 16/40 MM GE | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores conectores, 40 x 16 mm, amarillo | Und. | 1280 | 942.8377 | 1206832.2198
WEIDMULLER | 2005340000_WM SFX 11/60 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores para cables y conductores, 7 - , 60 x 13 mm, blanco | Und. | 6 | 1604.5388 | 9627.2327
WEIDMULLER | 2005410000_WM CC 15/60 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 60 mm, blanco | Und. | 475 | 1433.2411 | 680789.5243
WEIDMULLER | 2005540000_WM CC 15/45 MM GR | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Versión ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 45 mm, gris | Und. | 900 | 1092.6071 | 983346.3554
WEIDMULLER | 2005860000_WM SM 27/18-22 MM GR | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores de dispositivos, 47.75 x 27 mm, gris | Und. | 980 | 1437.5 | 1408750
WEIDMULLER | 2006030000_WM WM 1/21 2.0-3.5 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores para cables y conductores, 2 - 3.5 mm, 32 x 4.8 mm, blanco | Und. | 2000 | 286.9135 | 573827
WEIDMULLER | 2006110000_WM WM 1/21 2.0-3.5 MM GE | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Señalizadores para cables y conductores, 2 - 3.5 mm, 32 x 4.8 mm, amarillo | Und. | 2000 | 278.3 | 556600
WEIDMULLER | 2007110000_WM DEK 5/5 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Terminal marker, 5 x 5 mm, Weidmueller, blanco | Und. | 1209 | 396.0281 | 478798.019
WEIDMULLER | 2007120000_WM DEK 5/6 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Terminal marker, 5 x 6 mm, Weidmueller, blanco | Und. | 9522 | 234.8614 | 2236350.3346
WEIDMULLER | 2007130000_WM DEK 5/8 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Terminal marker, 5 x 8 mm, Weidmueller, blanco | Und. | 3014 | 249.198 | 751082.8377
WEIDMULLER | 2007190000_WM WS 12/5 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Terminal marker, 12 x 5 mm, Weidmueller, blanco | Und. | 180 | 376.205 | 67716.8928
WEIDMULLER | 2007210000_WM WS 12/8 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Terminal marker, 12 x 8 mm, Weidmueller, blanco | Und. | 1000 | 222.5747 | 222574.68
WEIDMULLER | 2007420000_WM UR20-3EM-230V-AC | Modulo I/O | Automatización y software | Módulo de E/S remoto, IP20, 6 canales, Entrada, Medición de corriente, Conexión PUSH IN | Und. | 1 | 906017.7255 | 906017.7255
WEIDMULLER | 2010620000_WM ELS 6/30 MM GE | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | ELS, Señalizadores conectores, 30 x 6 mm, amarillo | Und. | 875 | 715.7134 | 626249.26
WEIDMULLER | 2051360000_WM A2C 4 PE | Borna | Conectividad | Borna de tierra 4 mm2 - PUSH IN | Und. | 1 | 7661.7119 | 7661.7119
WEIDMULLER | 2051720000_WM AEP 3C 4 | Borna | Conectividad | Tapa final | Und. | 1 | 1734.4022 | 1734.4022
WEIDMULLER | 2108910000_WM ZQV 2.5N/10 RD | Puentes | Conectividad | Puente Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 48.7 mm | Und. | 10 | 11094.688 | 110946.8799
WEIDMULLER | 2122920000_WM AMG PD | Fuentes | Electronica | Distribuidor de potencial | Und. | 3 | 5244 | 15732
WEIDMULLER | 2426340000_WM UR67-PB-78-16DIO-12-60K | Familia Switches | Automatización y software | U-remote IP67, Distribuidor activo para sensores y actuadores, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocolo - Maestro | Und. | 1 | 1287197.734 | 1287197.734
WEIDMULLER | 2428530000_WM A3T 2.5 FT-FT-PE | Borna | Conectividad | Borne de paso de 3 pisos , PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro | Und. | 50 | 12500.7947 | 625039.7326
WEIDMULLER | 2428560000_WM AEP 3T 2.5 | Borna | Conectividad | Tapas para bornas | Und. | 102 | 920.7628 | 93917.805
WEIDMULLER | 2428990000_WM AAP22 10 LO-LO | Borna | Conectividad | Borne de alimentación, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, Beige oscuro | Und. | 39 | 23721.3749 | 925133.621
WEIDMULLER | 2429040000_WM AEP AP22 | Borna | Conectividad | Tapa final | Und. | 15 | 2041.4965 | 30622.448
WEIDMULLER | 2429860000_WM AFS 4 2C BK | Borna | Conectividad | Borna portafusibles, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, negro | Und. | 29 | 12756.7774 | 369946.5433
WEIDMULLER | 2448880000_WM RIBBON MM-HS 60/300 SW | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Ribbon 60 mm | Und. | 2 | 756592.9625 | 1513185.925
WEIDMULLER | 2456120000_WM ACT20X-SDI-HDO-H-P | Convertidores | Electronica | Convertidor de señal Ex, Entrada segura: rele, Salida Ex: optoacoplador, 1 canal, Corriente de salida : max. 60 mA | Und. | 4 | 599985.2793 | 2399941.1171
WEIDMULLER | 2456140000_WM ACT20X-HAI-SAO-P | Convertidores | Electronica | Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: 4 - 20 mA, Salida segura: 4-20mA, HART®, 1 canal | Und. | 4 | 748552.6865 | 2994210.7462
WEIDMULLER | 2459010000_WM AAP22 4 LI-FS 10-36V | Borna | Conectividad | Borna de distribución con fusible, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, Beige oscuro | Und. | 105 | 38223.8158 | 4013500.6557
WEIDMULLER | 2460730000_WM ZQV 4N/50 RD | puentes | Conectividad | Puente insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 303.7 mm | Und. | 3 | 56817.3833 | 170452.1498
WEIDMULLER | 2466880000_WM PRO TOP1 240W 24V 10A | Fuentes | Electronica | Fuente de poder 24 V 10 A | Und. | 1 | 784631.1257 | 784631.1257
WEIDMULLER | 2486070000_WM PRO DM 10 | Fuentes | Electronica | Módulo de diodo, 24 V DC | Und. | 4 | 232477.5711 | 929910.2842
WEIDMULLER | 2486080000_WM PRO DM 20 | Fuentes | Electronica | Fuente - Módulo de diodo, 24 V DC | Und. | 1 | 282051.1417 | 282051.1417
WEIDMULLER | 2490360000_WM A2C 10 | Borna | Conectividad | Borne de paso, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, 57 A, Beige oscuro | Und. | 50 | 6911.6838 | 345584.1908
WEIDMULLER | 2494000000_WM A2C 16 | Borna | Conectividad | Borne de paso, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, Beige oscuro | Und. | 72 | 5685.0315 | 409322.2706
WEIDMULLER | 2518500000_WM MF 8/5 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Terminal marker, 8 x 5 mm, blanco | Und. | 600 | 206.839 | 124103.4
WEIDMULLER | 2518600000_WM THM MMP ROLLER MF | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Rodillo impresora MULTIMARK ROLLER MF | Und. | 2 | 461345.3687 | 922690.7374
WEIDMULLER | 2519170000_WM MF 10/5 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Terminal marker, 10 x 5 mm, blanco | Und. | 4300 | 379.2724 | 1630871.5328
WEIDMULLER | 2519180000_WM MF 10/6 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Terminal marker, 10 x 6 mm, blanco | Und. | 3470 | 402.9907 | 1398377.7384
WEIDMULLER | 2519190000_WM MF 10/8 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Terminal marker, 10 x 8 mm, blanco | Und. | 1200 | 433.445 | 520133.9411
WEIDMULLER | 2519200000_WM MF 5/5 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Terminal marker, 5 x 5 mm, blanco | Und. | 1200 | 186.8175 | 224181
WEIDMULLER | 2530550000_WM VPU PV II 3 1000 VDC | DPS | Electronica | DPS Tipo II Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protección contra sobretensiones II | Und. | 1 | 212252.4401 | 212252.4401
WEIDMULLER | 2556360000_WM TCC 6.4/10 OR | Puentes | Conectividad | Puentes 300 V 10 polos paso 6,4 mm | Und. | 31 | 8984.6609 | 278524.4889
WEIDMULLER | 2556390000_WM TCC 6.4/2 RD | Puentes | Conectividad | Puente paso 6,4 mm | Und. | 40 | 2502.7754 | 100111.0179
WEIDMULLER | 2556450000_WM TCC 6.4/51 BL | Puentes | Conectividad | Puente 10 polos paso 6,4 mm azul | Und. | 5 | 43369.0164 | 216845.082
WEIDMULLER | 2558270000_WM HYSW 40-90% r.F. CO | Accesorios | Entornos de trabajo y accesorios | Interruptor de humedad, IP20, Gris/blanco | Und. | 4 | 370955.8298 | 1483823.3191
WEIDMULLER | 2566380000_BLACK_STOCK_WM UR20-FBC-PN-IRT-V2 | Cabecera | Automatización y software | Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT | Und. | 3 | 1748870.142 | 5246610.4259
WEIDMULLER | 2566380000_WM UR20-FBC-PN-IRT-V2 | Cabecera | Automatización y software | Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT | Und. | 1 | 1250901.9469 | 1250901.9469
WEIDMULLER | 2584680000_WM CABTITE SE 4-5 SML BK | Pasa cables | Conectividad | Elemento de sellado, Cabtite (sistema de pasacables ), TPE, Negro oscuro, Altura: 20.3 mm, Anchura: 20.3 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66 | Und. | 6 | 7908.3073 | 47449.8437
WEIDMULLER | 2584790000_WM CABTITE BSE SML BK | Pasa cables | Conectividad | Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 20.3 mm, Anchura: 20.3 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66 | Und. | 5 | 7907.5155 | 39537.5775
WEIDMULLER | 2584820000_WM CABTITE SE 2/8 SML GY | Pasa cables | Conectividad | Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 20.3 mm, Anchura: 20.3 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66 | Und. | 1 | 7767.0988 | 7767.0988
WEIDMULLER | 2584830000_WM CABTITE SE 2/7 SML GY | Pasa cables | Conectividad | (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 20.3 mm, Anchura: 20.3 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66 | Und. | 5 | 15088.5541 | 75442.7706
WEIDMULLER | 2584840000_WM CABTITE SE 4/4-5 SML GY | Pasa cables | Conectividad | Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 20.3 mm, Anchura: 20.3 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66 | Und. | 10 | 14961.8071 | 149618.0712
WEIDMULLER | 2591450000_WM VPU AC I 3 R 300/12.5 | DPS | Electronica | DPS Descargador de sobretensión Tipo I, Baja tensión, Protector de sobretensión, con contacto remoto, TN-C | Und. | 10 | 694122.4147 | 6941224.147
WEIDMULLER | 2591650000_WM VPU AC II 1 150/50 | DPS | Electronica | DPS Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, Monofásico, TN | Und. | 8 | 181965.4785 | 1455723.8279
WEIDMULLER | 2591690000_WM VPU AC II 3 150/50 | DPS | Electronica | DPS tipo II. Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, TN-C | Und. | 2 | 556057.4359 | 1112114.8717
WEIDMULLER | 2599430000_WM THM MULTIMARK | Impresora | Entornos de trabajo y accesorios | Impresora THM MULTIMARK - Termotransferencia | Und. | 1 | 4186296.4996 | 4186296.4996
WEIDMULLER | 2675110000_WM A2T 2.5 DL | Borna | Conectividad | Borna de paso doble piso 2.5 mm con marquilla - PUSH IN | Und. | 57 | 7195.256 | 410129.5923
WEIDMULLER | 2682600000_WM IE-CS-MBGW-2TX-1COM | Familia Switches | Automatización y software | Gateway Modbus TCP/RTU o conversor Serial/Ethernet | Und. | 3 | 943575.8508 | 2830727.5523
WEIDMULLER | 2682620000_WM IOT-GW30 | Familia Switches | Automatización y software | Gateway IOT | Und. | 3 | 2055001.3859 | 6165004.1576
WEIDMULLER | 2710090000_WM WTTB 6 | Borna | Conectividad | Borna cortocircuitable - seccionable para aplicaciones de medición de corriente | Und. | 410 | 16962.8491 | 6954768.1276
WEIDMULLER | 2710210000_WM SCCB TTB 6/4 | Puentes | Conectividad | Puente insertado, naranja, 30 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 8.10, Aislado: Sí, Anchura: 32.2 mm | Und. | 150 | 9061.1208 | 1359168.1187
WEIDMULLER | 2710300000_WM LL TTB 6/2 | Accesorios | Conectividad | Palanca antiencastre (borne) | Und. | 48 | 320.2562 | 15372.2968
WEIDMULLER | 2710450000_WM LL TTB 6/4 | Accesorios | Conectividad | Palanca antiencastre (borne) | Und. | 25 | 5390.034 | 134750.8503
WEIDMULLER | 2710470000_WM TS TTB 6 OR | Conectores Industriales | Conectividad | Conector hembra (borne), Profundidad: 51.3 mm | Und. | 288 | 4263.3254 | 1227837.7138
WEIDMULLER | 2711890000_WM THM WO-Q 25/38.1 WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Conductor and cable markers, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, blanco | Und. | 750 | 677.6475 | 508235.6382
WEIDMULLER | 2789920000_WM DURA ECO LA-BAT 24V 12AH | Fuentes | Electronica | Bateria DURA ECO LA-BAT 24V 12AH | Und. | 2 | 1074164.5056 | 2148329.0112
WEIDMULLER | 2789930000_WM DURA ECO LA-BAT 24V 17AH | Fuentes | Electronica | Bateria para sistema UPS - WEIDMULLER 17 AH | Und. | 3 | 1160808.1913 | 3482424.5739
WEIDMULLER | 2886000000_WM MF 10/10 MM WS | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Terminal marker, 10 x 10 mm, blanco | Und. | 300 | 353.4122 | 106023.6522
WEIDMULLER | 7760056075_WM DRM270615LT | Rele | Electronica | Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable | Und. | 18 | 11284.1216 | 203114.1887
WEIDMULLER | 7760056076_WM DRM270730LT | Rele | Electronica | Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 10 A | Und. | 30 | 12987.0837 | 389612.5109
WEIDMULLER | 7760056085_WM DRM570615 | Rele | Electronica | Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión enchufable | Und. | 20 | 19668.9183 | 393378.3651
WEIDMULLER | 7760056106_WM FS 2CO | Rele | Electronica | Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Intensidad permanente: 12 A, Conexión brida-tornillo | Und. | 28 | 6684.2467 | 187158.9081
WEIDMULLER | 7760056264_WM SCM 4CO ECO | Rele | Electronica | Base portarrelés, Número de contactos: 4, Contacto conmutado, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo | Und. | 10 | 14423.6263 | 144236.2632
WEIDMULLER | 7917000000_WM AP MAK2.5 DB | Borna | Conectividad | Tapa final para bornes, Beige oscuro, Altura: 87.8 mm, Anchura: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclavable: Sí | Und. | 14 | 2985.8056 | 41801.279
WEIDMULLER | 7921570000_WM SIHA 3/G20/LD 10-36V | Accesorios | Conectividad | Accesorio para portafusible | Und. | 275 | 15734.8866 | 4327093.8087
WEIDMULLER | 8161820000_WM WDUL 4 | Borna | Conectividad | Bloque de bornes con componentes, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 250 V, 250 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35 | Und. | 10 | 4782.9585 | 47829.5849
WEIDMULLER | 8426220000_WM FBCON M12 4P FM EMC | Conectores Industriales | Conectividad | Conector acoplable en campo, M12. IP 67 Baño de oro | Und. | 14 | 74111.7271 | 1037564.1794
WEIDMULLER | 8670520000_WM ZDK 4-2/D forward | Borna | Conectividad | Borne con componentes, Bornes de doble piso, Sección nominal: 4 mm², Conexión directa, Beige oscuro | Und. | 30 | 18495.0035 | 554850.104
WEIDMULLER | 8689860000_WM RCM270024 | Rele | Electronica | RIDERSERIES RCM, Rele, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí | Und. | 50 | 25072.891 | 1253644.5498
WEIDMULLER | 8693170000_WM RCL214012 | Rele | Electronica | Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 12 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No | Und. | 13 | 6903.0097 | 89739.1263
WEIDMULLER | 8921120000_WM RCMKITP-I 24VDC 4CO LD | Rele | Electronica | Rele. RIDERSERIES RCM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí | Und. | 9 | 63212.7862 | 568915.0757
WEIDMULLER | 8924670000_WM VSPC RS485 2CH | DPS | Electronica | DPS Protector de sobretensión para la base VSPC BASE 2CL, protección basta y fina contra tensión transversal para dos cables de señal sin potencial de tierra en la tecnología de la información, protección basta contra tensión longitudinal a tierra. Versión: 5 V DC. | Und. | 3 | 294396.4955 | 883189.4866
WEIDMULLER | 8924710000_WM VSPC BASE 2CL | DPS | Electronica | Bases para DPS | Und. | 3 | 82457.8067 | 247373.42
WEIDMULLER | 8950760000_WM TOP 5VDC/48VDC 0,1A | Rele | Electronica | Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 0,1 A, PUSH IN | Und. | 1 | 17045.2401 | 17045.2401
WEIDMULLER | 8965390000_WM ACT20X-2HDI-2SDO-S | Convertidores | Electronica | Separador/convertidor de señal Ex, 2 canales | Und. | 1 | 301298.85 | 301298.85
WEIDMULLER | 8965420000_WM ACT20X-2SDI-2HDO-S | Convertidores | Electronica | Convertidor de señal ATEX Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 2 canales, Corriente de salida : max. 35 mA | Und. | 1 | 501325.3245 | 501325.3245
WEIDMULLER | 8965460000_WM ACT20X-2SAI-2HAO-S | Convertidores | Electronica | Convertidor de señales Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: 4-20mA, Salida Ex: 4 - 20 mA, Transparencia HART®, 2 canales | Und. | 1 | 586898.2716 | 586898.2716
WEIDMULLER | 9001080000_WM AM 35 | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Pelamangueras - Herramienta | Und. | 1 | 222692.2202 | 222692.2202
WEIDMULLER | 9001530000_WM ERSATZMESSER AM 25/35 | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Cuchilla de repuesto | Und. | 1 | 58321.5848 | 58321.5848
WEIDMULLER | 9001540000_WM AM 25 | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Desaislador Pelamangueras | Und. | 3 | 166592.856 | 499778.5681
WEIDMULLER | 9004410000_WM H1,5/16 ZH R SV | Terminales | Conectividad | Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, rojo AWG 16 | Und. | 5100 | 118.5052 | 604376.5376
WEIDMULLER | 9004780000_WM H0,5/14D ZH W SV | Terminales | Conectividad | Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, blanco AWG 20 | Und. | 1400 | 52.4792 | 73470.9058
WEIDMULLER | 9005000000_WM STRIPAX | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Desaisladora | Und. | 6 | 343257.2054 | 2059543.2324
WEIDMULLER | 9006060000_WM SWIFTY SET | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Perillero con herramienta de corte | Und. | 3 | 129719.5637 | 389158.6912
WEIDMULLER | 9006120000_WM CTI 6 | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Ponchadora , 0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval, Crimpado doble | Und. | 1 | 699095.0194 | 699095.0194
WEIDMULLER | 9019100000_WM H1,0/16D R | Terminales | Conectividad | Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, rojo AWG 17 | Und. | 695 | 74.0441 | 51460.6192
WEIDMULLER | 9019120000_WM H1,5/14D SW | Marcacion | Entornos de trabajo y accesorios | Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro AWG 16 | Und. | 3300 | 58.1183 | 191790.4311
WEIDMULLER | 9019220000_WM H6,0/20D GE | Terminales | Conectividad | Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, amarillo AWG 10 | Und. | 488 | 89.8523 | 43847.9248
WEIDMULLER | 9019400000_WM H0,5/14D W SV | Terminales | Conectividad | Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco AWG 20 | Und. | 3672 | 49.6861 | 182447.476
WEIDMULLER | 9019430000_WM H1,5/14D SW SV | Terminales | Conectividad | Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro AWG 16 | Und. | 2564 | 89.2915 | 228943.3334
WEIDMULLER | 9021190000_WM H25,0/30T SW | Terminales | Conectividad | Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 16 mm, negro AWG 3 | Und. | 35 | 435.8421 | 15254.4746
WEIDMULLER | 9025240000_WM H1,5/14S SW | Terminales | Conectividad | Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro AWG 16 | Und. | 1100 | 100.4901 | 110539.1041
WEIDMULLER | 9025750000_WM H0,34/10 TK | Terminales | Conectividad | Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, turquesa AWG 22 | Und. | 485 | 62.6437 | 30382.1847
WEIDMULLER | 9026010000_WM H4,0/18 GR SV | Terminales | Conectividad | Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris AWG 12 | Und. | 11133 | 93.177 | 1037339.0768
WEIDMULLER | 9037320000_WM H6,0/23 ZH SW | Terminales | Conectividad | Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, negro AWG 10 | Und. | 100 | 344.7826 | 34478.2556
WEIDMULLER | 9037330000_WM H6,0/29 ZH SW | Terminales | Conectividad | Terminal tubular, Terminal tubular doble, 24 mm, 18 mm, negro AWG 10 | Und. | 99 | 520.9488 | 51573.9336
WEIDMULLER | 9037500000_WM H2,5/19D ZH BL | Terminales | Conectividad | Terminal tubular, Terminal tubular doble, 13 mm, 10 mm, azul AWG 14 | Und. | 321 | 125.8956 | 40412.4718
WEIDMULLER | 9040530000_WM CRIMPER 6 Z | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | 0.5mm², 6mm², Ponchadora / Ponchadora trapezoidal | Und. | 1 | 365761.0986 | 365761.0986
WEIDMULLER | 9041260000_WM PACK HEXA 8-13 | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Juegos de llaves con rachet | Und. | 1 | 434506.2267 | 434506.2267
WEIDMULLER | 9046240000_WM STRIPPER 6 | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Desaisladora linea roja | Und. | 1 | 274160.2074 | 274160.2074
WEIDMULLER | 9046290000_WM KBZ 180 | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Alicate | Und. | 5 | 116234.5969 | 581172.9846
WEIDMULLER | 9046390000_WM FRZ SG 160 | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Tenaza con aislamiento | Und. | 3 | 51338.1764 | 154014.5291
WEIDMULLER | 9200100000_WM LIR 1,5M5 V | Terminales | Conectividad | Terminal de ojo ,Conector de cables aislado,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm² | Und. | 3095 | 280.2372 | 867334.2559
WEIDMULLER | 9200180000_WM LIR 2,5M5 V | Terminales | Conectividad | Terminal de ojo ,Conector de cables aislado,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm² | Und. | 1783 | 318.7603 | 568349.5707
WEIDMULLER | 9200240000_WM LIR 6M5 V | Terminales | Conectividad | Terminal de ojo ,Conector de cables aislado,6 mm²,4 mm² - 6 mm² | Und. | 2798 | 700.6941 | 1960541.9651
WEIDMULLER | 9202510000_WM WK 1/4 C6,3 E6,3 | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Juego de destornilladores | Und. | 1 | 34606.0981 | 34606.0981
WEIDMULLER | 9203160000_WM PRO CASE INSTA | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Maletin de Herramienta | Und. | 1 | 2442471.3871 | 2442471.3871
WEIDMULLER | 9427300000_WM TEMPHASER | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Multimetro | Und. | 1 | 511674.7887 | 511674.7887
WEIDMULLER | 9445120000_WM RSM-16 FUS 1CO S | Accesorios | Conectividad | Interfaz, RSM, 16 con fusible, RCL, Conexión brida-tornillo. Precableada | Und. | 1 | 855756.7817 | 855756.7817
WEIDMULLER | 9445820000_WM RS 16IO 2W F H S | Accesorios | Conectividad | Interfaz, RS, Fusible, 2-hilos, Conexión brida-tornillo | Und. | 7 | 416864.8193 | 2918053.7351
WEIDMULLER | 9454910000_WM DKR DK5 24 VUC 1U | Rele | Electronica | Modulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO2, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No. Producto alternativo 1122780000 | Und. | 4 | 34480.3925 | 137921.57
WEIDMULLER | 9455640000_WM FBCON M12 4P M EMC | Conectores Industriales | Conectividad | Conector acoplable en campo, M12 IP 67 Baño de oro | Und. | 13 | 78184.132 | 1016393.7154
WEIDMULLER | 9456940000_WM SAIS-5/7 | Conectores Industriales | Conectividad | Conector acoplable en campo, M12 | Und. | 4 | 42469.3257 | 169877.303
WEIDMULLER | 9457260000_WM SAIBW-5/7 | Conectores Industriales | Conectividad | Conector acoplable en campo, M12 hembra 5 polos | Und. | 4 | 40186.6917 | 160746.7666
WEIDMULLER | 9457450300_WM SAIL-M8BG-3-3.0U | Conectores Industriales | Conectividad | Conector Abierto por un lado, M8, Número de polos : 3, 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado | Und. | 4 | 19126.152 | 76504.608
WEIDMULLER | 9457550000_WM SAIS-4/7 | Conectores Industriales | Conectividad | Conector acoplable en campo, M12 | Und. | 7 | 33813.5797 | 236695.0579
WEIDMULLER | 9457610300_WM SAIL-M12G-5-3.0U | Conectores Industriales | Conectividad | Conector para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 5, 3 m, Macho, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No | Und. | 3 | 23060.7085 | 69182.1255
WEIDMULLER | 9502600000_WM SAKK 4 | Borna | Conectividad | Bornes de paso, Conexión brida-tornillo, beige, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2 | Und. | 11 | 12855.8449 | 141414.2939
WEIDMULLER | 9512200000_WM WPE 70N/35 | Borna | Conectividad | Borne de tierra, Conexión brida-tornillo, Verde/amarillo, 70 mm², 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid | Und. | 6 | 38585.5731 | 231513.4387
WEIDMULLER | 9528070000_WM WDTR 2.5 | Borna | Conectividad | Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2 | Und. | 10 | 17374.9223 | 173749.2227
WEIDMULLER | 9528090000_WM WDTR 2.5/WE | Borna | Conectividad | Borna de medición seleccionable | Und. | 550 | 17040.0345 | 9372018.9609
WEIDMULLER | 9532450000_WM KDKS 1/PE/35 DB | Borna | Conectividad | Borna portafusible de dos pisos + tierra | Und. | 804 | 20031.1117 | 16105013.7763
WEIDMULLER | 9802720001_WM KDKS 1EN/LLC 10-36V AC/DC | Borna | Conectividad | Borna portafusible de dos pisos con led a 10-36V AC/DC | Und. | 44 | 23992.8491 | 1055685.3607
WEIDMULLER | 9918130000_WM CROSS-KEY UNIVERSAL | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Llave universal tableros | Und. | 5 | 79217.0639 | 396085.3195
WEIDMULLER | 9918370000_WM DMS MANUELL 0,5-1,7 | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Torquimetro. Destornillador con regulación de par | Und. | 1 | 555028.1769 | 555028.1769
WEIDMULLER | 9918380000_WM DMS MANUELL 2,0-7,0 | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Destornillador con regulación de par. Torquimetro | Und. | 1 | 728331.4245 | 728331.4245
WEIDMULLER | 9918540000_WM WK S 0,6X3,5 | Herramienta | Entornos de trabajo y accesorios | Juego de destornilladores | Und. | 2 | 24467.5731 | 48935.1462
WEIDMULLER | C038036.0000_WM END PLATE AP PA ASK1 | Borna | Conectividad | Tapa final para bornes, beige, Altura: 52 mm, Anchura: 1.5 mm, V-2, PA 66, enclavable: Sí | Und. | 47 | 304.9685 | 14333.5195
WEIDMULLER | C047456.0000_WM CONNECTOR ASK 1 | Borna | Conectividad | Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32 | Und. | 91 | 2463.185 | 224149.835
WEIDMULLER | C905095.2000_WM CONNECTOR ASK1 LD 24VCC LD VM BAIXO CONSUMO | Borna | Conectividad | Borna portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32 | Und. | 99 | 5512.5135 | 545738.8365