## PCB_TMS
Descripción | Marca | Tipo | Familia | Tipo de producto | Precio unitario sin IVA | Unidades | Valor Total
012A10_PCB LOW COST BLACK COAXIAL CABLE, 10' | PCB PIEZOTRONICS | CONECTOR | IMI SENSOR | Cable coaxial BNC - BNC 10 pies | 176447.9246 | 2 | 352895.8492
045BP010BZ_PCB 2-socket, high temperature MS3106 connector w/strain relief (meets MIL-C-5015) to blunt cut cable with 10 feet of high temperature PTFE jacket | PCB PIEZOTRONICS | CONECTOR | IMI SENSOR | Terminales con conector MS3106 para alta temperatura con cable de 10 pies | 372181.6041 | 1 | 372181.6041
050BR006HX_PCB CUSTOM CABLE, 050BR006HX | PCB PIEZOTRONICS | CONECTOR | IMI SENSOR | Terminales con cable blindado de 6 pues con (MIL-C-5015 compatible) a 5-pin M12 Turck connector | 624677.1518 | 1 | 624677.1518
052AE010BZ_PCB 052 cable, 10-ft, environmentally sealed MIL-type, 2-socket conn. to blunt cut termination | PCB PIEZOTRONICS | CONECTOR | IMI SENSOR | Terminal de 10 pies tipo MIL Typ 2 con terminal opuerta abierta | 199669.4351 | 1 | 199669.4351
052BR010AC_PCB 052 cable, 10-ft composite MIL-type, 2-socket conn., straight to BNC plug | PCB PIEZOTRONICS | CONECTOR | IMI SENSOR | Terminal con cable tipo MIL con conetrores tipo BNC | 369292.9504 | 1 | 369292.9504
052BRBZ-0004_PCB CUSTOM CABLE, 052BR010BZ | PCB PIEZOTRONICS | CONECTOR | IMI SENSOR | Cable de 10 pies con termnal tipo MIL-C-5015 | 220479.4267 | 2 | 440958.8533
053BRBZ-0008_PCB CUSTOM CABLE, 053BR040BZ | PCB PIEZOTRONICS | CONECTOR | IMI SENSOR | Cable de 40 pies con termnal tipo MIL-C-5015 | 671180.7512 | 3 | 2013542.2537
070A91_PCB 8 DBI OMNIDIRECTIONAL ANTENNA | PCB PIEZOTRONICS | ACCESORIO | IMI SENSOR | Antena Omnidireccional de 8 dBi | 822453.5871 | 1 | 822453.5871
075A05_PCB ADHESIVE KIT (#1690727) | PCB PIEZOTRONICS | ACCESORIO | IMI SENSOR | Kit adhesivo epoxico | 378755.9606 | 1 | 378755.9606
080A118_PCB MOUNTING PAD 1.00OD 1/4-28 17-4PH | PCB PIEZOTRONICS | ACCESORIO | IMI SENSOR | Base para acelerometro | 35647.5724 | 4 | 142590.2898
080A132_PCB MAGNET | PCB PIEZOTRONICS | ACCESORIO | IMI SENSOR | Base magnetica para acerelometro | 627344.5799 | 2 | 1254689.1598
394C06_PCB HAND HELD CALIBRATOR | PCB PIEZOTRONICS | SHAKER | THE MODAL SHOP | Calibrador portátil de mano para verificar la sensibilidad de acelerómetros y sensores de vibración en aplicaciones industriales. | 8869644 | 2 | 17739288
422E36_PCB IN-LINE CHARGE CONVERTER | PCB PIEZOTRONICS | ACONDICIONADOR | IMI SENSOR | Convertidor de carga en línea para sensores de vibración, utilizado para convertir señales de carga en señales de voltaje en aplicaciones industriales. | 2018187.6 | 1 | 2018187.6
601A01_PCB ACCELEROMETER | PCB PIEZOTRONICS | ACELEROMETRO | IMI SENSOR | Acelerómetro ICP low cost con sensibilidad 100 mV/g utilizado en mediciones de vibración, adecuado para aplicaciones de monitoreo de maquinaria. | 918181.584 | 1 | 918181.584
603C01_PCB ACCELEROMETER | PCB PIEZOTRONICS | ACELEROMETRO | IMI SENSOR | Acelerometro ICP con sensibilidad 100mV/g, con certificación para zonas EX | 586955.6632 | 2 | 1173911.3263
607A11/-0023_PCB ACCELEROMETER, 607A11/050BZ | PCB PIEZOTRONICS | ACELEROMETRO | IMI SENSOR | Acelerometro ICP con sensibilidad 100 mV/g y cable integrado de 50 pies | 1342613.3327 | 1 | 1342613.3327
608A11_PCB ACCELEROMETER | PCB PIEZOTRONICS | ACELEROMETRO | IMI SENSOR | Acelerometro ICP de bajo costo con sensibilidad 100 mV/g y cable integrado de 10 pies | 614858.6852 | 4 | 2459434.7409
629A31_PCB TRIAXIAL ACCELEROMETER | PCB PIEZOTRONICS | ACELEROMETRO | IMI SENSOR | Acelerometro ICP triaxial con sensibilidad 100 mV/g | 6610942.02 | 1 | 6610942.02
633A01_PCB ACCELEROMETER | PCB PIEZOTRONICS | ACELEROMETRO | IMI SENSOR | Digiducer o acelerometro digital con puerto USB | 3724673.6268 | 1 | 3724673.6268
682C03_PCB ICP 4-20 MA TRANSMITTER | PCB PIEZOTRONICS | ACONDICIONADOR | IMI SENSOR | Acondicionador de señales ICP a salida analoga | 2410512.4 | 3 | 7231537.2
691A51/02_PCB TERMINATION BOX | PCB PIEZOTRONICS | ACCESORIO | IMI SENSOR | Caja de terminación para sistemas de cableado en aplicaciones de monitoreo y adquisición de datos. | 397276.6826 | 2 | 794553.3652
80-001490_TMS Shipping Lock | PCB PIEZOTRONICS | ACCESORIO | THE MODAL SHOP | TMS SHIPPING | 198362.5233 | 1 | 198362.5233
AC_PCB BNC PLUG | PCB PIEZOTRONICS | CONECTOR | IMI SENSOR | Conector BNC utilizado para la conexión de cables en sistemas de medición y monitoreo | 265413.2 | 2 | 530826.4
HT602D01_PCB HIGH TEMPERATURE 602D01 | PCB PIEZOTRONICS | ACELEROMETRO | IMI SENSOR | Acelerometro ICP con sensibilidad 100mV/g, con certificación para zonas EX | 1300000 | 1 | 1300000
M052BRBZ-0061_PCB CUSTOM CABLE, M052BR015BZ | PCB PIEZOTRONICS | CONECTOR | IMI SENSOR | Conector compuesto moldeado de 2 conectores (compatible con MIL-C-5015) a cable de corte romo con 15 metros de revestimiento de poliuretano de uso general | 564346.117 | 1 | 564346.117
M052BRBZ-0062_PCB CUSTOM CABLE, M052BR010BZ | PCB PIEZOTRONICS | CONECTOR | IMI SENSOR | Conector compuesto moldeado de 2 conectores (compatible con MIL-C-5015) a cable de corte romo con 10 metros de revestimiento de poliuretano de uso general | 425926.5434 | 2 | 851853.0868
RH070A98_PCB 2 SOCKET MIL to BNC JACK WITH OVERMOLD | PCB PIEZOTRONICS | CONECTOR | IMI SENSOR | Conector MIL a BNC con sobremoldeado | 919992 | 1 | 919992
TO607A61_PCB Dual output low profile industrial ICP® accel, 100 mV/g, 0.5 to 10k Hz, side exit, integral armored cable & swiveler base, single point ISO 17025 accredited calibration | PCB PIEZOTRONICS | ACELEROMETRO | IMI SENSOR | Acelerometro ICP con sensibilidad 100 mV/g y cable integrado | 1814088.756 | 5 | 9070443.7799
TO640B31_PCB 4-20 mA Output Velocity Sensor with Temperature | PCB PIEZOTRONICS | ACELEROMETRO | IMI SENSOR | Velomitor salida 4 - 20 mA con salida adicional de temperatura | 1716310.2108 | 1 | 1716310.2108